“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	주택 내 녹에 취약한 급수관 수질 및 설문조사 결과 보고 (1차)

1. 급수설비과 - 275(2021. 1. 7.)호와 관련입니다.

2. 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 공사 완료 후 수질검사 및 설문조사를 실시하고 그 결과를 붙임문서와 같이 보고합니다.

가. 대상기간: 2021. 1. 1. ~ 1. 31.

나. 검사의뢰: 26개소

다. 검사결과: 적합 13개소 / 검사거부 13개소

붙 임  1. 수질검사 결과(1차) 1부.

2. 설문조사 결과(1차) 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박상현		주무관	박학중		현장민원과장	03/12 代최용원
협조자	주무관	박주영
시행	현장민원과-4741	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2574	/전송	02-3146-4657	/		/	부분공개(6)