	강남소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	2021년 상반기 공기충전기 소모품 교체 결과 알림

1. 소방행정과-2773(2021.3.3.)호 『공기충전기 소모품 교환 계획 알림』와 관련입니다.

2. 2021년 상반기 공기충전기 소모품을 교체하고 그 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 일시: 2021.3.15. 15:00~16:00

나. 대상: 현장대응단 진압대 보유 공기충전기(M15)

다. 업체: 엠에스엘파이어

라. 내용: 공기호흡기용충전기 소모품(MSF-1600KFI 2) 교체

- 전용토출필터(MP-61)

- 전용오일(MOS100) 5ℓ

- 오일필터

- 흡입필터

마. 교체 후 시험작동 이상없음

3. 행정사항: 교체내역 일지관리시스템 점검부(관리카드, 수리 및 보수일지 등 포함) 기록

붙임  공기충전기 소모품 교체 결과(사진) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	최시후		진압1대장	백균흠		지휘1팀장	최영현		현장대응단장	03/15 이기주
협조자
시행	현장대응단-2477	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동,강남소방서)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개