투·개표소 소방특별조사 세부조사표 (남서울힐스테이트아파트)

조사일시 : 2021.3.15. 13:00～15:00

1. 조사대상

대 상 명	남서울흴스테이트아파트(시흥제1동제9투표구)			전화번호	803-1290
소 재 지	시흥대로165	대표자	-	주 용 도	1단지 관리동
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 2층 896.58㎡ 투표소 설치장소(1층, 경로당)			소방안전관리자	이계윤

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	해당사항없음 (화기취급 감독 등)	화기취급시 안전관리 철저토록 지도함.
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	해당사항없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항없음
④ 소방시설(필요 시)	소화설비(소화기구)	투표소내 소화기 비치시 분산비치토록 지도함.
⑤ 피난시설(필요 시)	투표소 주변 피난통로 등	피난통로상 장애물 등 적치행위 없도록 지도함.

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 정기검사 수검 적정함.

결재	담당자		담당자		진압1팀장		119안전센터장
	전중호		이근형		함철호		03/15 김원영
협조