	구로소방서
수신	서서울도시고속도로(주)
(경유)
제목	서부간선지하도로 재난대응관련 요구사항 알림

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서부간선 지하도로 개통 임박에 따라 지하도로 환경특성에 맞는 재난대응 계획을 수립하고자 아래와 같이 요청사항을 전달하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 서울소방재난본부 요청사항

① 자위소방대 운용(상시근무체계 구축)

- 추진목적: 터널내 화재발생시 자체 초기대응(진압, 피난) 역량 강화

- 추진내용: 소형소방차 배치(양방향 진입로 및 수직구), 24시간 소방차 운용인력 확보

② 터널 내『발광 피난유도선』설치

- 추진목적: 피난연결통로로 원활한 피난유도

- 추진내용: 피난연결통로, 회차로, 수직구 등 안전지대로 통하는 구간에 설치

③ 터널 내『발광 위치표지판』설치 및 소방안전지도에 표출

- 추진목적: 정확한 사고위치 파악

- 추진내용: 설치 간격(50m), 번호 부여(상행-짝수, 하행-홀수)

※ 소방안전지도에 위치표지판 표출은 본부 현장대응단에서 추진

500mm×780mm	600mm×910mm
1 ~ 2차로	3차로 이상

터널내 위치표지판

소방안전지도 시스템 내 위치표지판 표출

3. 행정사항

○ 상기 추진사항에 관한 세부사항은 구로소방서 대응총괄팀 02-2681-1408로 문의 바

랍니다.  끝.

	구로소방서장
담당자	장명규		대응총괄팀장	이근철		재난관리과장	03/15 우성삼
협조자
시행	재난관리과-1796	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2681-1408	/전송		/	jmkyu80@seoul.go.kr	/	대시민공개