	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 이설 완료에 따른 검수 지시 알림(비소 42, 공소370090)

1. 관련문서

가. 재난관리과-5722(2020.10.12.)호 『소방용수시설 이설신청서(비소 42, 공소370090)』

나. 재난관리과-5959(2020.10.26.)호 『소방용수시설 이설 요청에 따른 회신(비소 42, 공소370090)』

다. 재난관리과-1648(2021.3.15.)호 『소방용수시설 검수요청서(비소 42, 공소370090) 접수 보고』

2. 소방용수시설 이설 완료에 따른 검수를 다음과 같이 통보합니다.

가. 대    상

연번	번호	식별	관할	위 치	내용	보수내용
1	42호 (일체형)	비상소화장치	현장대응단	양천구 목동중앙서로7나길 12-43 (목동 784-8)	주차장 진출입로 설치로 인한 이설신청	이설 완료
2	370090	지상식소화전	현장대응단	양천구 목동중앙서로7나길 12-43 (목동 784-8)	주차장 진출입로 설치로 인한 이설신청	이설 완료

나. 방    법: 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

다. 확인사항

1) 출수여부 및 작동상태 확인

2) 비상소화장치 적재 비품 확인 등

3. 행정사항

가. 현장대응단은 119행정정보시스템에 비상소화장치(소방용수) 기본정보, 관련이미지 업데이트 및 조사부(수시조사) 입력을 현행화하여주시고,

나. 검수결과는 붙임1서식 활용 작성하여 2021. 3. 18.(목)한 제출하여 주시기 바랍니다.

다. 현장대응단장 및 각119안전센터장은 검수 추진 중 감염병 예방을 위해 직원들의 보건안전에 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 검수결과서 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이진태		대응총괄팀장	이용고		재난관리과장	03/15 김정수
협조자
시행	재난관리과-1657	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2643-4119	/전송	02-2651-6119	/	ima119bo2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)