	성동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2021년 상반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고(성수)

1. 관련근거

가. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

나. 소방청 훈령 제2호(소방활동 자료조사 등에 관한 규정)

다. 재난대응과-4928(2021. 3. 5.)호 “2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림”

라. 재난관리과-1379(2021.3.9.)호 “2021년 상반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림”

2. 위와 관련하여 성수 119안전센터 2021년 상반기 소방용수시설 일제조사·정비 자체계획을 아래와 같이

보고합니다.

가. 기    간 : 2021. 4. 1. ~ 4. 21.

나. 조사대상 : 402개소(소방용수시설 386, 비상소화장치 16)

다. 조 사 자 : 성수 119안전센터 주간근무 직원(구급대원 제외)

※ 의용소방대 활용 조사 실시(조별 2~3명 배치하여 소방공무원+의용소방대원 합동 점검)

라. 조사내용

○ 소방용수시설, 비상소화장치 및 비상소방용수 일제정밀점검

○ 노후소화전(1991.1.1.이전설치) 397개소 점검(결과 보고 서식 시트 7 참조)

○ 보온 및 도색 대상 파악

붙임  1. 소방용수시설 조사 일정표(성수) 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항  1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과 보고 서식 1부.  끝.

	성수119안전센터장
담당자	최형우		진압1팀장	박창권		센터장	03/15 전정환
협조자
시행	성수119안전센터-896	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)