소방특별조사 세부조사표(상계6,7동 제3투표소)

조사일시 : 2021. 3. 12.(금)

1. 조사대상

대 상 명	***********************			전화번호	***********
소 재 지	**********	대표자	***	주 용 도	교육연구시설
건물구조	**************************			소방안전관리자	***

2. 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리 관련 업무 수행 이상없음	소방시설 등 유지관리 자위소방대 조직관리, 자체점검 등 강조함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	이상없음	화기취급시 안전관리 철저토록 지도
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④ 소방시설(필요 시)	소화기 충전압력 상태 확인한 바 양호함 감지기 외관상태 확인한바 양호함 옥내소화전함 외관 및 내부 호스상태 양호함 수신기 전원상태 등 양호함	소방시설 유지관리 철저 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	유도등 적정설치됨	피난통로 물건적치 금지 및 소방시설 유지관리 철저 지도함

3. 전기․가스 정기검사 적정수검 여부 : 연1회 정기점검 실시함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	한소영		김금숙		03/15 이선철
협조	임민아