문서번호	연구기획과-2019
결재일자	2021. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	연구기획과장	미래전략연구센터장		서울물연구원장
홍원해	조우현	차동훈		03/15 이인근
협 조
	수질분석부장		이상미
	수도연구부장		박현
	총무과장		이미영

현안과제 해결 T/F 연구팀 보고회의 결과 보고

2021. 3.

서울물연구원

(연구기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

현안과제 해결 T/F 연구팀 보고회의 결과보고

현안 T/F 연구팀 추진사항 보고회를 개최하고 결과를 보고드림

1.		회의개요

○ 일 자 : 2. 8.(월) ~ 2. 22.(월)

○ 장 소 : 연구원 혜윰실(본관 2층)

○ 참석자 : 원장, 수질분석부장, 수도연구부장, 미래전략연구센터장, 자문위원

- 팀별 보고자는 해당 보고시간에만 참석

○ 내 용 : ’21년 추진계획 보고 및 협조사항 논의

- 관망팀, 공정팀, 물순환팀 : 팀별 추진계획 발표 및 질의응답

- AI팀 : 전문가 세미나를 통한 추진방향 검토

※ 에너지팀 : 추진사항 관련 개별보고

○ 세부일정

구분	일시	팀명	팀장	보고자	자문위원
내부 보고	2. 8.(월) 14:00 ~ 16:00	관망팀	수도연구 부장	김효일	본부 계획설계과장 서부수도사업소 급수운영과장
	2. 9.(화) 16:00 ~ 17:30	공정팀	수도연구 부장	백영애	뚝도아리수정수센터 소장 구의아리수정수센터 정수과장 암사정수센터 신장환연구사
	2. 22.(월) 15:00 ~ 16:30	물순환팀	수도연구 부장	신풍식	물재생계획과 하수설계정보팀장 물재생시설과 김봉철 사무관 중랑물재생센터 운영과장
세미나	2. 19.(금) 14:00 ~ 16:00	AI	수질분석 부장	· 발표자 : 황태문 연구위원(KICT) · 주 제 : D·N·A 기반 상하수도 운영방식

2.		팀별 내용 및 논의사항

⃞ 관망팀

○ 보고내용

- 배급수 계통에 사용되는 실코트, 콜타르에나멜, 에폭시도료 등 20여건의 시료에 대해 DB를 구축하고 14건의 민원시료에 대해 고형물 성분을 확인하였음

- 누수건수, 인장강도, 슬라임 성분분석 등 19개 평가인자를 통해 덕타일주철관(DCIP) 노후도 평가기준 설정연구 추진

· 누수건수, 관의 구조적 안전성, 시멘트라이닝 중성화 등 항목별 교체주기 결정

· 경과연수가 증가할수록 내부 슬라임 영향으로 탁도 유발 가능성 증가하여 정기적인 세척 및 최적 관망 운영 필요

- 관망해석 신뢰도 향상을 위해 수돗물 사용패턴(구경별, 용도별) 분석, 관망해석 프로그램 구매 추진

- 배급수과정에서의 수질안정성 증대를 위한 연구과제 추진

· 관망해석 신뢰도 향상을 위한 실증시험 및 성능개선 연구

· 대수용가 유량변화가 상수도 관망의 탁도에 미치는 영향 평가

· 배급수 관망에서 저유속 관로의 수질 개선방안 연구

○ 논의내용

- 순환관망의 문제점으로 저유속 관로가 존재하므로, 우선적으로 저유속 관로에 대한 정의를 정하고 자가 세척 기준을 설정하는 것이 필요함 (배급수관에 대한 적정 유속, 저유속에 대한 규정이 없음)

- 관망해석 시 실시간, 공간적 해석을 위해 수돗물 사용 패턴 분석이 중요함

· 원격검침 설치지점이 급수블록별, 지역별 차이가 있어 data활용에 주의 필요

- 관망해석을 통한 관세척 우선순위를 선정 필요

- 서부수도사업소와 협조하여 관세척 전·후 관 내부 상태변화, 물세척 필요 유속 등 관련 자료를 분석·반영

- 본부·사업소와 협의하여 실용성 관점에서 연구의 우선 순위를 정하고 추진

⃞ 공정팀

○ 보고내용

- 고도처리 운영매뉴얼을 준수하기 어려운 시설에 대해 단계적 대안 제시

- 소형생물 저감 등 위기상황에 대비하기 위해 기존 고도정수처리 이후 대안공정 검토 중 (경제적 필터 또는 막여과 등)

- 회수조를 포함한 정수처리 과정별 생물 모니터링을 지속적으로 추진하여 발생시기, 발생지점을 규명하고 상황별 대응전략 수립에 활용할 계획임

- 해빙기, 봄철 갈수기 대비 정·배수지 구조적 문제여부 등 조사 예정

- 수질 및 경제성 종합분석을 통해 정수센터 또는 배수지 현장 적용 가능한 대안공정 제안 예정

○ 논의내용

- 시료채수 방법 표준화 등 6개 정수센터가 동일한 조건에서 분석이 이루어질 수 있도록 연구원에서 가이드라인 제공 추진

- 공정개선 방안 검토 시, 유지관리 관점에서 접근 필요

- 소형생물 제어를 위해 정수센터에서 추진하는 조치 중에서 과잉 대응하는 부분이 있는지, 다른 개선점이 있는지 연구원과 공동으로 대응 추진

- 소형생물 관련 최근까지 연구원에서 조사한 자료를 본부, 정수센터, 수도사업소와 공유하고 역세척수 모니터링은 정수센터와 협업하여 추진

· 소형생물이 기피하는 조건(염소, 오존 농도)등에 대한 자료조사 필요

⃞ AI팀

○ 발표내용 : 한국건설기술연구원 황태문 연구위원

- 사회적 문제 해결에 공간 정보(Location Intelligence)가 활용되면서 기후변화, 급격한 경제·사회변화에 따른 예측이 어려워지면서 물관리 난이도가 급증하고 있어 지능형 물관리 시스템이 필요함

- 최근 4차 산업혁명에 의하여 도입된 정보통신 기술은 물관리의 디지털화를 위한 수단 제공

- 물관리 디지털화의 기반기술은 데이터 통합(기술분석, 진단분석, 예측분석, 최적의사결정 지원 분석)과 디지털 트윈(시각화, 최적운영/유지관리, 에너지 소비감소, 총비용감소) 기술임

- 기술개발 사례로

・ 호주 : 상・하수도 GIS, 수질사고 및 공사사고, 주민만족도 자료 공개
(수질사고 발생시 피해지역, 도달시간 등을 제공)

・ GE : 디지털 트윈 기술 접목을 통해 발전소의 설비 운영 및 유지관리에 활용

・ 환경부 : 토지이용활용도 정보 제공, 스마트 상수도 관리체계 구축 및 운영

・ 서울시 : 디지털 시민시장실, 상수도 디지털 트윈 사업, 민원상담 로봇 시스템 등

- 실시간 데이터 분석을 통한 물관리 디지털화로 시민 고객 만족도 향상, 문제 해결 도구로 활용 가능

○ 논의내용

- 연구원 데이터(수질, 관 내부 상태 등)를 새로운 관점에서 살펴보기 위해 AI 등 4차 산업기술 도입 필요

- 민간기업(하폐수, 재이용시설)에서 인공지능, 스마트팩토리 등을 적용한 사례를 파악하고 우리시에 적용 가능 검토

⃞ 물순환팀

○ 보고내용

- 하수관로 수질측정을 위해 자동 샘플링 장치 제작 및 시범운영 중

・ 협잡물에 의한 샘플링 유량 감소를 제거하기 위해 역세척 제어 프로그램 운영

・ 최적 설비 조건 시험 추진 예정(스크린 mesh, 펌프 형식, 역세척 주기 등)

- 낮은 위어, 비첩촉식 레이다 유량계 이용하여 하수관로 유량 자동모니터링 매뉴얼 마련 예정

・ 위어 제원별 유량과 레이다 유량계 값 비교하여 위어 제원, 레이다 유량계 설치 위치 결정

- 응집제 분산 투입 방법에 대해 특허 출원중이며 현장 적용성 개선을 위해 투입장치 개량 및 운전인자 검토 중

- 물재생센터 운영자료 통계분석을 통해 겨울철 효율적인 하수처리 관리방안 제시 등 빅데이타 기반 하수처리 운영 의사 결정시스템 개발 추진

○ 논의내용

- 응집제 분산 투입으로 수질개선 효과가 있으므로 현장 적용성 개선 평가는 중랑물재생센터 4공장에 실시하는 방안 검토

- 연구원에서 추진하는 연구결과가 재생센터 현장에 적용가능하도록 물순환안전국과 소통의 자리를 가지는 것이 필요

- 하수처리 운영 의사 결정 로직 개발을 위해서 필요한 데이터를 선정하고 이를 얻기 위한 설비개선 방안을 수립하는 것이 필요

- 하수관로 수질·유량 모니터링은 물국에서 추진중인 용역을 참고하고 유지관리 비용이 적은 방식 검토 필요

3.		행정사항

□ 발표자 수당지급

○ 발 표 자 : 한국건설기술연구원 황태문 연구위원

○ 산출내역 : ********

구 분		소요예산	산출내역
행사실비보상금	전문가 수당	********	*************************************** ***************************************
합계		********	*

※ 수도권 외 지역에서 출강하는 강사는 영수증 제출시 여비 지급

○ 예산과목

- 행사실비보상금 : 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 일반보상금, 행사실비보상금(301-10)

□ 현안해결 TF 연구팀의 효율적 운영관리를 위해 TF팀 구성 및 운영방안 별도보고

붙임 : 1. 현안팀 발표자료	각 1부.

2. 행사진행사진	1부.  끝.