소방특별조사 세부조사표(강서고등학교)

검사일자 : 2021. 3. 11.(목)

1. 조사대상

대 상 명	목4동 제5투표소(강서고등학교) 1층 챔버홀			전화번호	2642-0725
소 재 지	양천구 목동중앙남로27(목동)	대표자	최진원	주 용 도	교육연구시설
건물구조	철근콘크리트 구조 지상5층/지하1층 (사용면적 약198㎡)			소방안전관리자	*** *************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	소방계획서등 안전관리 사항 특이 사항 없음
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	신관(챔버홀) 불을 사용하는 해당 설비 해당없음
③위험물 제조소등의 안전 관리에 관한 사항	해당사항없음
④ 소방시설(필요 시)	********************* ********************* ***********	투표당일 투표장내 소화기 분산배치 토록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	지상1층 피난통로상 특이사항 없음

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부

○ 전기 및 가스분야 정기점검결과서 확인한바 특이사항 없음

결재	담당자		진압1대장		지휘3팀장		현장대응단장
	홍성철		김영근		이필훈		03/15 이진희
협조