소방특별조사 세부조사표(목동실버복지문화센터)

검사일 : 2021. 3. 11.(목)

1. 조사대상

대 상 명	목4동 제4투표소(목동실버복지문화센터) 2층 다목적실			전화번호	2643-3352
소 재 지	양천구 목동중앙남로3길 21(목동)	대표자	박노숙	주 용 도	노유자시설
건물구조	철근콘크리트 구조 지상4층 / 지하2층 (사용면적 약60㎡)			소방안전관리자	********** ******* ***************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방계획서 등 안전관리 사항 특이 사항 없음
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	난방용 및 취사용 LNG사용중이며, 특수가연물 취급 등 해당사항 없음
③위험물 제조소등의 안전 관리에 관한 사항	해당사항없음
④ 소방시설(필요 시)	******************* ******************** *********************** ******************** *******************	투표당일 투표장내 소화기 2개 분산배치 토록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	옥외 피난계단 1개소 활용 가능하며 피난 통로상 특이사항없음

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부

○ 전기 및 가스분야 정기점검결과서 확인한바 특이사항 없음

결재	담당자		진압1대장		지휘3팀장		현장대응단장
	홍성철		김영근		이필훈		03/15 이진희
협조