문서번호	시설관리과-5150
결재일자	2021. 3. 16.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
정헌석	이연창	유명은		03/16 정진일
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수관리팀장		주은선
	주무관		박종헌
	주무관		강병국

2021년 해빙기 대비

상수도시설물 점검결과 보고

2021. 3.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2021년 해빙기 대비

상수도시설물 점검결과 보고

2021년 해빙기 대비 상수도시설물에 대하여 본부 합동점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ				추진근거		‘

□ 해빙기 대비 상수도시설물 안전점검 계획 (본부 안전조사과-1487, 2021.2.8.)

□  해빙기 대비 상수도시설물 안전점검 계획 (본부 시설과-1706, 2021.2.15.)

Ⅱ				점검대상		‘

□ 점검대상

구 분	배수지			아리수올림터			노출 상수도관(㎞)
	계	지역	1차	계	무인	증압	현수관로	공동구
계	8	4	4	15	5	10	0.04	12.2
양천구	3	3	-	5	1	4	-	9.5
구로구	3	-	3	7	2	5	0.04	-
강서구	2	1	1	3	2	1	-	2.7

Ⅱ				점검개요		‘

□ 점검기간 : 2021. 2. 18(목) ~ 2021. 3. 12.(금), (23일간)

□ 점 검 자 : 총 13명(본부 3명, 사업소 10명)

- 본부 : 시설과 조인영 외 2인

- 사업소 : 정헌석 외 9인

□ 점검방법 : 육안점검

□ 주요 점검사항

❍ 배수지 · 아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지, 성토부 법면 등 안전상태

- 배수로 파손, 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유·출입 밸브, 수위계 등 작동 및 관리상태

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관 지지대, 도장상태 등 이상 유무

- 상수도관, 밸브류 등 상태 점검

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

❍ 점검 사진

*	*		*
**********	*********	**************	******

Ⅲ				점검결과		‘

□ 적출건수 : 1건(조치진행예정)

□ 적출내용

***************************

❍ 기타 현장 정비사항

- 우장산배수지 외 1개소 배수로 낙엽 및 잔가지 정비완료

Ⅳ				향후계획		‘

□ 본부 합동점검 지적사항(1건)에 대하여 2021. 3. 31.(화) 까지 조치 완료후 본부(시설과) 보고

□ 상시 순찰반 활용하여 점검계획에 따라 점검을 시행하여 유지관리에 만전을 기하고자 함(시설물 담당부서별 시행)

붙임: 시설물 점검대상 1부.  끝.