문서번호	운영과-3485
결재일자	2021. 3. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
도형철		03/16 최영효
협조
	주무관		박영음

탈취시설 공무직 대기실 에어커튼 구매 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 3.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

탈취시설 공무직 대기실 에어커튼 구매 계획 보고

우리센터 탈수 B동의 탈취(악취 저감)시설 1층 공무직 대기실 출입문 악취 잦은 유입, 대기실 내 악취 유입차단, 휴식공간에 쾌적한 환경을 유지코자 아래와 같이 에어커튼을 구매하고자 보고 드립니다.

1		점검내역

○ 점검일자: 2021년 3월 8일경

○ 점 검 자: 주무관 도형철, 주무관 박영음

○ 점검장소: 탈취(악취 저감)시설 공무직 대기실 점검중

2		문제점 및 개선방안

○ 탈수 B동 2층 탈수 슬러지 공정에 발생되는 악취가 1층        공무직 대기실에 악취 유입이 되고 있는 실태임.

<1층 공무직 대기실>        <지하 및 2층 악취공간>

○ 탈수 B동 지하 및 2층 악취유출을 차단목적으로 1층 공무직 대기실 출입문에 에어커튼 설치가 요구됨.

3		구매계획

○ 탈취(악취 저감) 1층 공무직 대기실 에어커튼 × 1EA 구매실시.

○ 구매내역(사이즈: W1200×H218×D190)

구분	수량	소요예산	설치위치
에어커튼	1	275,000원	1층 공무직 대기실 (탈수 B동)

4		예 산

○ 소요예산 : 275,000원 (금이십칠만오천원정)

※ 조달수수료 별도

○ 예산과목

- 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 재료비

(슬러지처리시설 유지관리 소모품 구매).

붙임  에어커튼(나라장터 쇼핑몰) 1부.  끝.