고압가스 수불부(03/15)

주무관	정수과장			결재
이용철	03/16 최종인
협 조
	주무관		윤좌헌

문서번호 :	정수과-2123

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				700						10,865
03.01		4	4	696		0	0	232	232	10,633
03.02		2	2	694		0	0	238	238	10,395
03.03		4	4	690		0	0	258	258	10,137
03.04		2	2	688	5,400	0	0	251	251	15,286
03.05		2	2	686		0	0	231	231	15,055
03.06		2	2	684		0	0	229	229	14,826
03.07		2	2	682		0	0	220	220	14,606
03.08		2	2	680		0	0	233	233	14,373
03.09		2	2	678		0	0	233	233	14,140
03.10		2	2	676		0	33	225	258	13,882
03.11		2	2	674		0	91	235	326	13,556
03.12		2	2	672		0	109	230	339	13,217
03.13		2	2	670		0	109	231	340	12,877
03.14		2	2	668		0	109	225	334	12,543
03.15		2	2	666		0	109	234	343	12,200
03.16			0	666					0	12,200
03.17			0	666					0	12,200
03.18			0	666					0	12,200
03.19			0	666					0	12,200
03.20			0	666					0	12,200
03.21			0	666					0	12,200
03.22			0	666					0	12,200
03.23			0	666					0	12,200
03.24			0	666					0	12,200
03.25			0	666					0	12,200
03.26			0	666					0	12,200
03.27			0	666					0	12,200
03.28			0	666					0	12,200
03.29			0	666					0	12,200
03.30			0	666					0	12,200
03.31			0	666					0	12,200
합계	0	34	34		5,400	0	560	3,505	4,065

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					38,684			48,676
03.01		0	904	904	37,780		1,170	47,506
03.02		0	107	107	37,673		1,149	46,357
03.03		0	0	0	37,673		1,438	44,919
03.04		0	277	277	37,396		1,387	43,532
03.05		0	673	673	36,723		1,182	42,350
03.06		0	1,118	1,118	35,605		1,155	41,195
03.07		0	770	770	34,835		1,110	40,085
03.08		0	695	695	34,140		1,296	38,789
03.09		0	719	719	33,421		1,404	37,385
03.10		0	561	561	32,860		1,327	36,058
03.11		0	485	485	32,375		2,414	33,644
03.12		0	168	168	32,207	17,590	3,018	48,216
03.13		0	196	196	32,011		2,960	45,256
03.14		0	117	117	31,894		2,939	42,317
03.15		0	198	198	31,696		2,127	40,190
03.16				0	31,696			40,190
03.17				0	31,696			40,190
03.18				0	31,696			40,190
03.19				0	31,696			40,190
03.20				0	31,696			40,190
03.21				0	31,696			40,190
03.22				0	31,696			40,190
03.23				0	31,696			40,190
03.24				0	31,696			40,190
03.25				0	31,696			40,190
03.26				0	31,696			40,190
03.27				0	31,696			40,190
03.28				0	31,696			40,190
03.29				0	31,696			40,190
03.30				0	31,696			40,190
03.31				0	31,696			40,190
합계	0	0	6,988	6,988		17,590	26,076