	강남소방서
수신	강남구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 등(신축-1차설계변경) 신청에 따른 협의에 대한 회신[동의/ 역삼동 826** 외3]

1. 강남구청 건축과 – 9012(2021. 3. 8.)호와 관련입니다.

2. 귀 청의 ‘건축허가(신축-2차설계변경) 신청에 따른 협의’와 관련하여 설치계획표 및 설계도서등 관련도서를 검토한 결과 허가 “동의” 하오니 “화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률” 제9조 및 같은법 시행령 제15조 규정에 의거 적합하게 설치되도록 지도하여 주시기 바랍니다.

******************************

*****************************

다. 건물규모 : 지상20층, 지하4층, 총면적 21,935.43㎡

라. 주요용도 및 공사종류 : 업무시설,판매시설 / 신축-1차설계변경

3. 협조사항

가. 소방관진입창, 피난계단, 방화구획 및 방화관련 시설 등은 관련규정에 따라 적합하게 설계, 시공 되도록 검토 바라며,

나. 건축법 시행령 제61조 제2항에 해당하는 대상의 경우 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에 지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하도록 지도 및 검토 바랍니다.

다. 다중이용업소를 하고자 하는 경우에는 건축허가 신청에 따른 소방시설과 별도로 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 안전시설 및 비상구(계단, 발코니 등)등의 안전시설등이 설치신고(완공신청) 되도록 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임   1. 건축허가 동의 통보서 1부.

2. 건축허가 동의 안내문 1부.   끝.

	강남소방서장
담당자	김창섭		예방팀장	박규상		예방과장	03/16 박성석
협조자
시행	예방과-5301	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7503	/전송	02-2052-0177	/	hornet225@seoul.go.kr	/	부분공개(6)