문서번호	급수운영과-4152
결재일자	2021. 3. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
제영도		양재덕	03/16 代임인택
협 조
	주무관			김희철

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2021년 1/4분기 학교 음수대 관리실태 점검 결과

2021. 3.

강동수도사업소

(급수운영과)

2021년 1/4분기 학교 음수대 관리실태 점검 결과

명에 의거 2021년 1/4분기 학교 음수대 관리실태 점검하고 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1		점검현황

□ 근    거: 2021년 아리수음수대 유지관리 및 관리실태 점검계획

⃞ 기    간: 2021. 3. 15.(월)

⃞ 점 검 자: 제영도

⃞ 점검내용: 음수대 청결상태, 철거 여부 등 유지관리

2		점검결과

연번	기관(학교)명	설치 수량	철거 수량	사용 수량	점검자	점검결과
1	신가초등학교	25	-	25	제영도	관리 및 청결상태 양호함

⃞ 기타 안내사항

○ 청소 및 유지관리, 유지관리업체 계약체결사항 등

○ 사업소와 협의 없이 음수대 철거 시 수도요금 감면 제외 등 안내

붙임  1. 음수대 점검복명서 1부.

2. 음수대 점검결과표 및 설치현황 1부.

3. 음수대 세부점검표 1부.  끝.