	용산소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획(현장대응단)

1. 재난관리과-1628(2021.3.10.)호「2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획」과 관련입니다.

2. 화재 등 재난발생 시 소방용수의 원활한 공급을 위한 2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획을 아래와 같이 알립니다.

가. 기    간: 2021. 3. 17.(수) ~ 4. 16.(금)

나. 대    상: 858개소(소화전815개, 급수탑1개, 저수조8개, 비상소화장치34개)

다. 조 사 자: 각 팀 진압대장 및 차량 주임(감독 책임자) 등 37명

라. 방    법

- 주간 근무자(13시 30분~17시30분) 소방용수시설 일제조사 실시(기간중 3일)

- 해당일 야간 근무자가 조기출근하여 출동대기(13시30분~17시30분)

마. 의용소방대 합동조사•정비 실시

바. 조사시 주의사항

1) 윤활제(구리스) 사용금지 -> 불가피한 경우 식물성 오일 사용(마요네즈 등)

2) 제수변 급격한 개폐금지-적수(녹물) 발생 방지

3) 다용도 소화전(제수변) 조사금지

4) 일제조사기간 중 본부 암행감찰활동

3. 행정사항

가. 4월 21(수)까지 의용소방대 출석부와 함께 결과 보고(출석부 대응총괄팀 원본 제출)

나. 적수(녹물)로 인한 피해발생을 방지하기 위해 교육 철저후 조사 실시

(동영상 적극활용 / 웹하드-용산소방서-재난관리과-대응총괄팀-일제조사 요령동영상.mp4)

다. 소방용수시설정보 현행화 성과평가항목 신설에 따라 소방용수현황(사진) 및 변동사항 119 행정 정보시스템 입력철저

라. 불법 주정차 단속 2건 이상  실시

(소방차 진입곤란·불가지역 1건, 소방용수시설 주변 1건)

마. 119행정정보시스템과 실제 고장현황이 다를경우 고장발생보고서를 반드시 첨부하여 보고(고장->사용가능 변경 포함)

붙임  1. 2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 정밀조사 정비 계획 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 소방용수 일제조사 결과보고1부.

5. 의용소방대 활동기록부(출석부)1부.

6. 상반기 일제조사 일정 및 담당자 1부.

7. 의용소방대 조사자 명단 1부.

8. 3~4월 중비상소화장치 점검대상 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	임희택		진압1대장	양도영		지휘1팀장	조승기		현장대응단장	03/16 이승재
협조자
시행	현장대응단-1577	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		/전송	02-792-5117	/		/	부분공개(6)