	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 자체 계획

1. 관련근거

가. 재난관리과-1806(2021.03.12.)호“2021년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림”

나. 연건119안전센터-4177(2021.10.15.)호“2021년 상반기 소방용수시설 일제

조사 계획보고”

2. 2021년 상반기 소방용수시설에 대한 일제 조사․정비 계획을 다음과 같이 알려드리니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

*****************************************************

※ 훈련 및 기상악화 등 사유 발생시 조사일정 탄력적으로 실시

***************

1) 소방용수시설 현황

**	**********				******	******
	*	***	***	***
***	***	***	**	*	**	*

다. 조사방법 ※ 안전관리 책임자 : 각 팀별 팀장

1) 주간 근무자 소방용수시설 조사, 초과 근무자 출동대기 근무

2) 팀별 2~3명으로 각 팀 2~3개조 편성

3) 의용소방대원 합동 조사 실시 ※ [붙임12] 1회 4명이내(일정)

라. 조사내용

1) 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

2) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

※소방용수시설 주변 5m 이내 주․정차금지 단속 적극 추진

4) 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치 되도록 현행화 ※ 사진(날짜표시) 현행화

5) 노후소화전(30년 이상) 점검실시 후 노후 등급별 재분류

6) 소방용수시설 도색 및 보온 대상 확인 [붙임5]

7) 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인 조사

□ 각 팀별 대상 확인후 [붙임7] 서식 1,2,3번 시트에 기재 철저

8) 소방용수 보조시설 적정 설치여부 확인 점검

※ 소방용수시설 표지 정비 및 소화전 보호틀 관리상태 확인[붙임9]

9) 비상소화장치 형식개선(호스릴) 현황 조사 각 팀별 대상 확인후 [붙임6]

10) 지하식 소화전 맨홀(신규 디자인) 현황 조사 [붙임6] 시트11번

11) 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

12) 소화전 위치파악(보도 및 도로 내 지상․지하식 위치 등)[붙임6] 시트11번

3. 행정사항

가. 결과보고 : 2021.  5.  3.(월) 한 - [붙임 3,4,5,6,7,8]

나. 조사에 임하는 직원은 복장(활동복 또는 기동복, 기동모) 및 코로나19

관련 마스크 등 방역 및 개인보호장비 착용

다. 의용소방대 동원 현황(사진첨부) 및 출석부 작성 - [붙임 9,10]

라. 의용소방대 지원 경비 기준적용하여 수당 지급 - [붙임 11] 참조

붙임  1. 2021년 상반기 소방용수시설 일제․점검 정비 계획 1부.

2. 2021년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

3. 2021년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 고장 소방용수시설 내역(사진 및 위치도) 1부.

5. 2021년 상반기 소방용수시설 도색 및 보온 대상(서식) 1부.

6. 비상소화장치 형식개선(호스릴) 현황 파악(서식) 1부.

7. 노면표시 및 조명블럭 설치 대상 조사 결과(서식) 1부.

8. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 장애 사용 여부 1부.

9. 소방용수 일제점검 의용소방대 동원 현황(서식) 1부.

10. 의용소방대 소방용수 일제점검 출석부(체온) 1부.

11. 우수정책 추진계획(아이디어공모전) 1부.

12. 의소대 비상소화장치 점검 일정 1부.

13. 일제 조사 요령 1부.

14. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

담당자	지민호		1팀장	노신태		센터장	03/16 김종기
협조자
시행	연건119안전센터-1058	(		)	접수		(		)
우	03082	서울특별시 종로구 대학로 91 (연건동)	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화	02-747-8119	/전송	02-762-0119	/	22483@seoul.go.kr	/	부분공개(6)