	중랑소방서
수신	면목119안전센터장
(경유)
제목	소방용수시설 이설완료에 따른 현장확인 검수 계획(알림)

1. 관련근거

가. 재난관리과-5364(2015.9.15.)호 『“면목 주택재건축 정비사업 관련 소화전 이설요청”의 건』

나. 재난관리과-5368(2015.9.15.)호 『면목 주택재건축 관련 소방용수시설물 이설 예정지 조사 알림(2311 외 2개소)』

다. 면목119안전센터-3596(2015.10.1.)호 『소화전 및 비상소화장치 이설 예정지 보고』

라. 재난관리과-1380(2015.10.6.)호 『임시 폐전 소방용수시설 이설협조 건에 대한 회신(면목주택재건축)』

마. 재난관리과-6020(2020.11.3.)호 『면목 주택재건축 공사에 따른 소방용수시설 이설 공사 재요청 및 변경사항 알림』

바. 재난관리과-6177(2020.11.11.)호 『면목 주택재건축 공사에 따른 소방용수시설 이설 관련 추가변경사항 알림』

사. 재난관리과-1419(2021.3.16.)호 『소방용수시설 검수요청 건』

2. 우리서 관내에서 진행되었던 주택재개발사업과 관련하여 소방용수시설의 이설공사가 완료되어 검수를 요청하오니 해당부서에서는 검수완료 후 결과를 21. 3. 19.(금)한 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2021. 3. 16.(화) ~ 3. 19.(금)

나. 대    상 : 총 3개소  - [붙임1] 참조

연 번	형 식	관리번호	주 소	비 고
1	지하식 소화전	2287호	면목로21길 16 앞 (샘터공원 남측)
2	지하식 소화전	2311호	용마산로60길 20
3	비상소화장치	2-12호	면목로30나길 19 앞 (삼호아파트 후문 계단 옆)

다. 관할센터 : 면목119안전센터

라. 내    용 : 소방용수시설 이설공사 완료 후 검수요청

3. 행정사항

검수 완료 후 119행정정보시스템(재난대응 – 소방용수 – 용수기본관리 - 소방용수)에 이설완료에 대한 내용 및 사진을 입력하여 누락되지 않도록 관리하시기 바랍니다.

※ 2021년 3월부터 정기(일제)조사에 포함시켜 관리

********************************************************

붙임  1. 소방용수시설 검수요청서 1부.

2. 보고서식 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	신준희		대응총괄팀장	황호준		재난관리과장	03/16 류중무
협조자
시행	재난관리과-1421	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 (신내동)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	부분공개(6)