민원 접수 대장(2021)

결재	담당자	대응총괄팀장	재난관리과장
	서부원	김종돈	03/17 정문수

연번	접수처	소재지	접수일	민원인 (전화번호)	접수자	민 원 내 용	처리결과	비고
1	응답소	**********	1.20	*** *************	서부원	소화전표시 정비 및 단속공무원 교육 필요	향후 소화전 도색 검토 및 구청 교통지도과 민원내용 통보
2	응답소	********	2.15	*** *************	서부원	소방시설 주정차금지선(적색표시) 지워짐	배정 예산이 없어 구청과 협의하여 진행
3	응답소	**********	2.16.	*** *************	이상민	서교 구급대 현장활동에 대한 불편 신고	민원이 이해 설득
4	응답소	********	2.24.	*** *************	서부원	해당 위치 급수탑 철거 요청	자체 심의회 거처 폐전
5	응답소	*********	3.16	*** *************	서부원	지상식 소화전 파손	기존 파손된 소화전으로 수도사업소 고장수리요청 상태
6	전화민원	*********	3.17	** *************	서부원	지상식 소화전(3586) 물이 새고 있음	일제수리 중 소화전 상태 확인후 조치완료 함
7	전화 민원	*******	3.17	*** *************	서부원	일제수리조사 후 식당에 녹물 발생	영조물배상 청구 예정 및 수도사업소 현장조사 요청

끝.