코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)	(건축자산사업부)
제목	한옥체험시설 공사장 안전관리 철저 지시(가회동 31-122)

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시에서 귀 공사에 사업 위탁하여 공사 중인 종로구 가회동 31-122번지 외 1필지상 한옥체험시설 리모델링 공사현장 점검 결과 아래와 같은 문제점이 있어 알려드리오니, 안전사고 및 민원 발생 예방을 위하여 즉시 적절한 조치를 취하시기 바랍니다.

가. 점 검 일 : 2021. 3. 17(수)

나. 점 검 자 : 서울시 한옥건축자산과 최장길 팀장, 박강덕 주무관

다. 점검결과

- 한옥 건축물 기단석 노출 부위 토사면 안전조치 미흡(붙임 사진 참조)

- 공사현장 일부 가설울타리 미설치 및 인근 공공한옥 측 방음벽 보강 필요

라. 조치요구 내용

- 공사 중지 후 토사면 안전을 위하여 토질 및 기초기술사 등 전문가 자문을 받고, 그 결과에 따라 우선 한옥 및 공사장 안전조치 후 공사를 재개 하시기 바람.

- 공사현장 내 토사 노출면과 사면 등은 천막 등으로 보양하시기 바람

- 가설울타리는 방음벽으로 전 구간 설치(장비 출입문 설치)바라며, 이웃 공공한옥 측 방음벽 높이를 증가시키고 흡음재 등으로 보완하시기 바람

붙임 : 관련사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박강덕		건축자산지원팀장	최장길		한옥건축자산과장	전결 03/17 신동권
협조자
시행	한옥건축자산과-2579	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-5317	/전송		/	moolkae@seoul.go.kr	/	부분공개(6)