문서번호	시설관리과-5067
결재일자	2021. 3. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
윤안식		김선호	03/17 代김선호
협조

이물질 방지를 위한 조치 계획 보고

(****************)

2021. 3.

남부수도사업소

(시설관리과)

이물질 방지를 위한 조치계획 보고

(*****************)

*************** 일대 이물질 발생 민원에 대한 조치계획을 보고 드림.

□ 민원현황

○ 위    치 : ***************번지 앞

○ 민 원 인 : ************************

○ 민원내용 : 계속된 이물질 발생으로 수돗물 사용에 어려움 호소

□ 문제점

○ ***************번지 일대는 상수관로 관말 지역으로서 이물질이 지속적

으로 발생하고 있는 실정으로서 퇴수 밸브 및 퇴수 관로 설치 필요

○ 위치도 및 지리정보시스템(GIS)

신대방동 375-20	기존 관로 (D=80mm) 퇴수밸브 (D=80mm)
위치도	GIS

□ 조치계획

○ 민원인이 이물질 발생으로 급수불편을 호소하고 있어 우선적으로 ***********번지

앞에서 퇴수작업 실시하고,

○ 추후 굴착허가 후 시민 불편 조속 해결을 위하여 연간단가 업체에 작업지시하여

퇴수밸브 및 퇴수관로 설치코자 함.

- 공사개요 : 퇴수밸브(D=80㎜) 설치 1개소, 퇴수관로(D=80㎜,L=8m) 설치.

- 개략금액 : 3,000천원.   끝.