“모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.”
	서초소방서
수신	서초구청장(주거개선과장)
(경유)
제목	건축허가(신축, 사업시행계획변경) 신청에 따른 소방협의 회신(신반포3차경남아파트 재건축 반포동 1-1 건물)

1. 서초구청 주거개선과-10291호(2021.3.8.)「사업시행계획(변경)인가 신청에 따른 협의 (신반포3차경남 재건축)」와 관련입니다.

2. 건축허가 협의 건에 대하여 소방시설설치계획표 및 소방시설 등이 표시된 건축물     설계도를 검토한 바, 다음과 같이 조건을 붙여 동의합니다.

	동 의 조 건
건축허가 동의서류에 첨부한 건축허가 동의여부통보서는 법정소방시설의 설치여부 및 소방시설 설계도서의 화재안전기준에 관한 사항을 확인한 것으로 소방시설 착공신고시 소방시설 설계도서를 재검토하는 조건이며, 건축물 사용승인 후 건축물 내의 다중이용업소의 완비증명 및 의료기관 개설신고와 관련된 동의는 아님을 알려드립니다.

3. 소방시설 등 허가(동의)내용 : 붙임 참조

4. 협조사항

가. 소방시설의 내진설계 화재안전기준 제정(`16.1.25.)에 따라 옥내소화전, 스프        링클러, 물분무 소화설비는 내진설계 설치기준에 준하여 설계 준용

나. 상기 건축물은 소방시설공사업법 제13조 및 제14조에 의거 소방시설착공신고        및 완공검사를 받은 후에 사용토록 하여 주시고,

다. 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제12조 및 같은법 시행령 제19        조에 해당되는 건축물은 실내장식물과 그 밖에 이와 유사한 물품사용시 방염        성능기준 이상의 것으로 설치도록 지도하여 주시기 바라며,

라. 또한, 건축허가 동의 시 건물 외부(콘크리트)에 부착되는 단열재는 단독재질로        준불연재 이상의 성능인증을 받은 제품이 사용되도록 지도하여 주시기 바랍니다.

붙임  건축허가동의여부 통보서 1부.  끝.

	서초소방서장
담당자	김종안		예방팀장	임희숙		예방과장	신자행		소방서장	03/17 박찬호
협조자
시행	예방과-5107	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 (반포동)	/
전화	02-533-0119	/전송	02-532-2116	/	kja3672@seoul.go.kr	/	부분공개(6)