“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	마포구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	급수협의 회신(마포로1구역 제2*,2*지구)

1. 마포구 도시계획과-2412(2021.03.08.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 ******************* 사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의 요청사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 사업개요

- 규    모: **************************

- 주 용 도: 오피스텔,업무시설,근린생활시설

나. 회신내용

- 상기 위치는 급수공급 가능한 지역임.

- 급수방식: 순직결 및 가압직결급수방식

- 인입 급수관경

· 오피스털용 주계량기 100mm-1전, 근린생활시설용 독립계량기 50mm*1전 설치

- 붙임 『급수협의 조건』 이행 조건으로 급수공사 승인 가능함.

붙임  급수협의조건 1부.

상수도 급수공급계획도 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	이용민		급수관리팀장	박상열		급수운영과장	03/17 김원수
협조자
시행	급수운영과-4778	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02-3146-3667	/전송	02-3146-3689	/	lym8982@seoul.go.kr	/	부분공개(7)