코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	특정수질유해물질 배출량 조사관련 협조요청

1. 환경부 수질관리과-1816(2020.05.18.)호와 관련입니다.

2. 배출되는 특정수질유해물질을 사업장 스스로 관리·저감하여 수질개선 및 수생태계 보호를 도모하고자「특정수질유해물질 배출량 조사제도」(＇18.1.18.)가 시행되고 있으며,「물환경보전법 시행규칙」63조 4항에 따라 해당 사업장은 5월 31일까지 조사 내용을 제출하여야 합니다.

[특정수질유해물질 배출량 조사제도 개요]

-관련법령 :「물환경보전법」제46조의2

-조사대상 : 폐수배출시설 설치허가(변경허가 포함)를 받은1~3종 사업장으로특정수질유해물질을 「물환경보전법」시행규칙별표13의2에 따른기준이상으로 배출하는 사업장

※「환경기술 및 환경산업 지원법」에 따른 녹색기업으로서 허가를 신고로 대신한 사업장을 포함

-조사항목 : 허가서류에 기재된특정수질유해물질

※ 측정지점: 배출구별로 발생량과 배출량을 대표할 수 있는 지점

-조사횟수 : 1~2종 사업장은분기 1회,3종 사업장 및 1~2종 사업장 중 폐수 전량을 위탁처리하거나 공동방지시설 또는 공공하·폐수처리시설로 연계처리하는 경우반기 1회 조사

-제출방법 : 당해연도(12.31.)까지 측정한 자료를 익년 5월말까지 특정수질유해물질배출량조사 시스템(http://wems.nier.go.kr/swems)에 입력

3. 이와 관련, 각 자치구에서는 신규 또는 변경허가를 통해 폐수배출시설 설치허가를 받는 1~3종 사업장 중 특정수질유해물질을 배출하는 사업장에 대하여「물환경보전법」제46조의2에 따른 특정수질유해물질 배출량 조사를 실시하도록 허가조건에 명시하는 등 동 제도가 차질없이 이행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 관련공문 1부.

2.「특정수질유해물질 배출량 조사제도」안내 리플릿 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(환경과)
주무관	신동진		하수악취저감팀장	김형수		물재생계획과장	05/19 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-7178	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층 (서소문동)	/
전화	02-2133-3817	/전송	02-2133-1042	/	sdj9962@seoul.go.kr	/	대시민공개