염소용기 계근대장 (취수장 03.09)

결재	주무관	정수과장
	채민수	03/17 최종인

2021년 03월09일 화요일                                                                7차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0656	540	0645		538
2		0368	567	0640		544
3		0381	562	0622		541
4		0385	560	0654		542
5		0380	561	0312		695
6		0636	540	0377		561
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,330kg	6병		3,421kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,810kg			3,510kg
	자체계근	8,840kg			3,530kg
용기무게		3,330kg			3,421kg
납품수량		5,480kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		80kg			89kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021