		마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변 알림(지상식 소화전 파손 확인)

안녕하십니까?

김은실 님께서 신고하신 민원의 처리 결과를 답변 드리겠습니다.

- 민원발생위치: 서울특별시 마포구 아현동 353-41

- 민원신고내용: 지상식 소화전 파손

- 현장방문일시: 기존 현지확인 완료한 소화전

- 민원처리결과: 이 위치의 지상식 소화전은 기존에 파손된 소화전으로 확인되어 수리요청 중에 있는 소화전입니다. 소화전 고장 수리 과정은 소방서에서 상수도사업소에 고장수리 협의 요청하면 수리가 진행됩니다. 빠른 시일에 소화전 보수가 완료될수 있도록 상수도사업소와 협의 진행하도록 하겠습니다.

앞으로도 구정에 많은 관심을 부탁 드리며 소중한 신고에 감사드립니다.

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

- 접수번호: 20210314805148

- 처리자: 서울특별시 마포소방서 재난관리과 서부원 (02-6981-7843)

담당자							서부원			대응총괄팀장					김종돈					재난관리과장					03/17 정문수
협조자
시행			재난관리과-1850									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)