	구로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 해빙기 대비(상반기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 변경 보고(시흥)

1. 관련근거

가. 재난대응과-4928(2021.3.5.)호「2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림」

나. 재난관리과-1741(2021.3.11.)호「2021년 상반기(해빙기) 대비 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림」

다. 시흥119안전센터-827(2021.3.16.)호「2021년 해빙기 대비(상반기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고」

2. 위와 관련하여, 2021년 시흥119안전센터 관내 소방용수시설에 대한 상반기 일제점검 자체계획을 다음과 같이 계획 변경 하오니, 각 담당자는 현업무 시행에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간: 2021.3.22.(월) ∼ 4.30.(금)

1팀		2팀(1, 2조)		2팀(3조)		3팀
조사일시	출동대기팀	조사일시	출동대기팀	조사일시	출동대기팀	조사일시	출동대기팀
4.27.(화) 09:00∼13:00	3팀 (전일야간근무)	4.13.(화) 09:00∼13:00	1팀 (전일야간근무)	3.23.(화) 09:00∼13:00	1팀 (전일야간근무)	4.20.(화) 09:00∼13:00	2팀 (전일야간근무)
4.28.(수) 09:00∼13:00	2팀 (전일야간근무)	4.14.(수) 09:00∼13:00	3팀 (전일야간근무)	3.24.(수) 09:00∼13:00	3팀 (전일야간근무)	4.21.(수) 09:00∼13:00	1팀 (전일야간근무)
4.29.(목) 09:00∼13:00	3팀 (전일야간근무)	4.15.(목) 09:00∼13:00	1팀 (전일야간근무)	3.25.(목) 09:00∼13:00	1팀 (전일야간근무)	4.22.(목) 09:00∼13:00	2팀 (전일야간근무)

※ 구조대원 특별구조훈련(승강기,산악,교통사고) 일정으로 인해, 2팀 구조대원(3조) 일정 변경(붙임2 문서 참조)

나. 점검대상: 시흥센터 관내 공설 소방용수시설 514개소

계	소 화 전				저수조	비 상 소화장치	비 고
	계	지상식	지하식	다용도
514	499	66	433	0	3	12	고장용수 7개소 (지상2, 지하5)

다. 조사방법: 당번근무자 일제조사 실시, 비번 근무자 출동대기

라. 안전책임자: 센터장·각 팀별 팀장 및 각 조 선임자

마. 중점 확인사항

1) 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

2) 토출구 변형 및 토출구 및 전실내 이물질 퇴적 여부

3) 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정수압 여부

4) 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파위험 여부

5) 뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등

바. 세부일정: 붙임2 참조

3. 행정사항

가. 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원교육 철저

나. 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 철저

다. 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 청결유지 등)

라. 장시간 현장조사가 필요하며 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번근무자 출동대기 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

마. 정밀조사 완료 후 119행정정보시스템에 입력하여 주시기 바라며 21.5.3.(월)까지 재난관리과로 보고할 것

바. 소화전 뚜껑교체 관련 수량 조사 철저

사. 대민접촉 금지 및 개인위생물품 착용(마스크, 장갑)

아. 일제수리조사 당일 해당지역 수도사업소 담당자에게 사전연락 요망.

붙임 1. 2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 정밀조사 계획[재난관리과] 1부.

2. 2021 상반기 일제수리 소방용수조사 계획 1부.

3. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

4. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

5. 일제 조사 요령 1부.

6. 수도사업소 동별 담당자 현황 1부.  끝.

	시흥119안전센터장
담당자	변진한		진압2팀장	오양근		119안전센터장	03/18 김원영
협조자
시행	시흥119안전센터-855	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 45길 31 독산119안전센터	/
전화	02-869-1119	/전송	02-853-0119	/	bjh1127@seoul.go.kr	/	부분공개(6)