	중랑소방서
수신	(주)도경종합건설
(경유)
제목	면목 주택재건축 공사에 따른 소방용수시설 이설 검수결과 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-5364(2015.9.15.)호 『“면목 주택재건축 정비사업 관련 소화전 이설요청”의 건』

나. 재난관리과-5368(2015.9.15.)호 『면목 주택재건축 관련 소방용수시설물 이설 예정지 조사 알림(2311 외 2개소)』

다. 면목119안전센터-3596(2015.10.1.)호 『소화전 및 비상소화장치 이설 예정지 보고』

라. 재난관리과-1380(2015.10.6.)호 『임시 폐전 소방용수시설 이설협조 건에 대한 회신(면목주택재건축)』

마. 재난관리과-6020(2020.11.3.)호 『면목 주택재건축 공사에 따른 소방용수시설 이설 공사 재요청 및 변경사항 알림』

바. 재난관리과-6177(2020.11.11.)호 『면목 주택재건축 공사에 따른 소방용수시설 이설 관련 추가변경사항 알림』

사. 재난관리과-1419(2021.3.16.)호 『소방용수시설 검수요청 건』

아. 재난관리과-1421(2021.3.16.)호 『소방용수시설 이설완료에 따른 현장확인 검수 계획(알림)』

자. 면목119안전센터-953(2021.3.17.)호 『소방용수시설 이설완료에 따른 현장확인 검수 결과 보고』

2. 귀사의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

3 면목 주택재건축 공사로 인한 소방용수시설 이설 검수결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 검수대상 : 총 3개소 (지하식 소화전 2개소, 비상소화장치 1개소)

연번	용수번호	형식	주소
1	2287호	지하식	중랑구 면목로21길 16 앞(샘터공원 남측)
2	2311호	지하식	중랑구 용마산로60길 20
3	2-12호	비상소화장치	중랑구 면목로30나길 19 앞(삼호아파트 후문 계단 옆)

나. 원인행위자 : **********************************************

다. 검수일자 : 2021. 3. 17.(수)

라. 검수부서 : 관할센터(면목119안전센터) 및 재난관리과(용수담당)

마. 결    과 : 설치상태 양호

바. 하자보수 : 향후 2년 이내 소방용수시설 사용상 과실 및 내외부 물리적인 충격 외 공사하자                    및 결함에 의한 고장 발생 시 소방용수시설 보수 또는 재설치함

붙임  1. 검수요청서 1부.

2. 검수결과 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	신준희		대응총괄팀장	황호준		재난관리과장	03/18 류중무
협조자
시행	재난관리과-1477	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 (신내동)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	부분공개(6)