문서번호	급수운영과-4347
결재일자	2021. 3. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
급수운영팀장	급수운영과장
임인택	03/18 한희선
협조
	주무관	김희철

제 목:	음수대관리 실태 점검보고(토성초등학교)

2021년 1분기 토성초등학교 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거: 2021년 1분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

○ 점검일시: 2021.  3. 16.(화)

○ 점검자: 임인택

점검 결과

기 관 명	대상	현사용 수량	단수수량	철거 수량	점검일	상태 및 철거사유	비 고
계	17	17	-	-
토성초등학교	17	17	-	-	3.16.

○ 깨끗한 음용환경 조성을 위해 음수대 주변 수시로 환경정리 요청

붙임  1. 음수대 분기별 점검내역 1부

2. 세부점검표 각 1부.  끝.