문서번호	녹지관리과-1841
결재일자	2021. 3. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	공원부장
이한솔		곽영만	03/18 김상국
협 조

2021년 해빙기 안전관리를 위한

녹지 및 조경시설물 안전점검 결과보고

공 원 부

(녹지관리과)

2021년 해빙기 안전관리를 위한

녹지 및 조경시설물 안전점검 결과보고

2021년 해빙기에 발생되는 안전사고를 사전에 예방하기 위해 한강 녹지 및 조경시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 점검기간: 2021. 3. 2. ~ 3. 15.(14일)

○ 점 검 자: 본부 녹지관리과, 11개 안내센터 녹지담당자 및 근로자

○ 점검내용

- 녹지대 싱크홀 등 지반침하, 균열, 누수 여부 확인

- 호안사면 등 녹지대 위험수목 및 고사목 존치 여부 조사

- 음수대 및 급수관 동파, 결로, 파손 여부 확인

- 어린이놀이시설 및 편의시설(의자, 파고라 등) 이상 여부 점검

- 기타 해빙기에 발생할 수 있는 위험요소 현장 확인 등

□ 점검결과

○ 정비대상: 총 34건(수목 5, 놀이터 1, 편의시설 1, 음수대 22, 기타 5)

(단위: 건)

구 분	계	광나루	잠실	뚝섬	잠원	반포	이촌	여의도	양화	망원	난지	강서
합 계	34	2	4	4	7	5	-	4	1	2	-	5
수 목	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1
놀 이 터	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
편의시설	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
음 수 대	22	-	-	-	7	5	-	4	1	2	-	3
기 타	5	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 점검내용

- 수    목: 도복 우려가 있는 위험수목 및 고사지 제거 필요

- 놀 이 터: 놀이터 안전검사 안내판 파손

- 편의시설: 앉음벽 목재상판 파손

- 음 수 대: 개폐수 밸브 불량, 급수관 동파, 배수로 배관 막힘

- 기    타: 목재흙막이 노후, 녹지대 내 땅 파임

○ 현황사진

도복우려 위험수목	목재흙막이 노후	음수대 수도관 파손

□ 정비방법

○ 자체 보수

- 자체보수 완료: 4건(수목 1, 편의시설 1, 음수대 2)

- 자체보수 예정: 11건(수목 4, 음수대 3, 기타 4)

○ 전문업체 의뢰: 19건(놀이터 1, 음수대 17, 기타1)

□ 향후계획

○ 2021. 4.~5.: 자체보수(11건) 및 전문업체 의뢰(19건) 시행

붙임  2021년 해빙기 안전점검 결과 1부.  끝.