아리수 음수대 현장조사 결과보고서

등록번호	현장민원과-3789

결재	주무관	현장민원과장
	최철우	03/18 송정자

	명에 의하여 아리수 음수대 점검관련 강동구청 등 6개소를 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2021. 03. 16.
복명자 : 6급 최 철 우

복 명 내 용
조사일시	2021. 3. 16.(화)
건 명	아리수 음수대 점검 결과 보고서(2021년 1분기 강동구청 등 6개소)
내용	관내 음수대 설치 공원을 방문하여 실태를 점검하고, 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 1. 방문장소 ○ 천호빗물펌프장 : 서울시 강동구 천호동 329 (설치 : 1대) ○ 강동구청 : 서울시 강동구 성내동 540 (설치 : 4대) ○ 강동구청(청소행정과) : 서울시 강동구 아리수로 87길 (설치 : 1대) ○ 강동구청(치수과) : 서울시 강동구 성내로 25 (설치 : 1대) ○ 강동구보건소 : 서울시 강동구 성내동 541-2 (설치 : 3대) ○ 강동소방서 : 서울시 강동구 성내로 39 (설치 : 10대) 2. 점검내용 ○ 음수대 관리 및 시설상태 점검 - 음수대 전담관리인 운영현황 - 음수대 및 주변 청결 상태, 시설물 파손여부 (불량시 관리부서에 협조요청 및 조치여부 확인) - 수질검사 및 검사결과 부착 여부 - 음수대 작동여부
비 고

붙임 : 공원 음수대 관리점검 복명서 1부.  끝.