투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 제1 기계농축기 약품용해조 #B호기 교반기 구동모터 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0317호(2021.3.17.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 제1 기계농축기 약품용해조 #B호기 교반기 구동모터 수리 승인요청 ”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 제1 기계농축기 약품용해조 #B호기 교반기 구동모터 수리

2) 요청사유 : 약품용해조 #B호기 교반기 구동모터 장시간 사용에 따른 고장 발생

3) 교체계획 : 감속모터(3.7kW) 1대 수리 및 감속모터(3.7kW) 1대 구매 등

4) 소요예산 : ********************

5) 계약방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(약품용해조의 안정적인 운영을 위해 수리 및 고장시 대비 예비품 확보 필요 )

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	03/18 최영효
협조자
시행	운영과-3602	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)