“맑고 깨끗한 소방, 청렴 일등 영등포소방서”
	영등포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조『소방용수시설의 설치 및 관리 등』

나. 재난관리과-1642(2021.3.12.)호『2021년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

2. 위호와 관련 당산119안전센터 2021년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 실시계획을

다음과 같이 보고 합니다.

가. 조사기간 : 2021.4.6. ~ 2021.4.23.

나. 조사대상

조사 대상	공설 소방용수시설			비상소화장치	통행로 노면표시 태양광 조명블럭	비상소방용수시설
	지상식	지하식	저수조
	205	451	2	5	노면표시:6 조명블럭:6	8
				21,22,61,81,82호

※ 비소장치,노면표시조명블럭,비상용수 대상 및 조사자는 일정표를 참조후 확인 할 것.

다. 조 사 자 : ▶ 주간근무자 출장 조사 실시, 전일 야간근무자 출동대기(초과근무)

▶ 팀별 2개조(조사인원 부족시 조별 탄력적 인원조정 후 실시,구급대원 제외)

▶ 일제수리조사시 의용소방대원 활용 조사·정비 실시

라. 조사방법 : ● 조사시간 : 일일 4시간 (09:00~13:00)

● 조사대상 및 조사인원은 붙임 세부계획 일정표에 따라 조사실시.

★일제 소방용수시설 조사방법 및 유의사항은 붙임참조 필독후 조사에 임할 것.

★지하식소화전중 다용도소화전의 경우 제수변스핀들 조작주의(지역일대 상수도 단수됨).

마. 안전책임자 : 각팀장 및 팀조별 선임 조장

첨부 1. 2021년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

2. 2021년 상반기 일제수리조사 일정표(당산) 1부.

3. 2021년 상반기 일제수리조사 의소대 일정표 1부.

4. 2021년 상반기 소방용수시설 일제조사 대상(당산) 1부.

5. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

6. 2021년 상반기 도색 및 보온 공사 대상 파악 1부.

7. 소방차통행로노면표시 및 태양광조명블록 조사대상 1부.

8. 일제 정밀조사 요령. 1부.

9. 소화전 개폐시 유의사항. 1부.  끝.

	당산119안전센터장
담당자	김흥도		진압1팀장	손태용		119안전센터장	03/18 이재춘
협조자
시행	당산119안전센터-1092	(		)	접수		(		)
우	07222	서울특별시 영등포구 양평로 70-1 당산119안전센터 (당산동6가)
전화	02-2633-0119	/전송	02-2672-7118	/	rlatj0088@seoul.go.kr	/	부분공개(5)