문서번호	정수과-1302
결재일자	2021. 3. 18.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		03/18 이해원
협조
	주무관		박형수

염소용기 연결방식 개선 완료 보고

2021. 3.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

염소용기 연결방식 개선 완료 보고

염소용기 연결 방식을 요크밸브에서 연결동관 직접 체결방식으로 교체 완료하여 보고드림.

□ 추진근거: 염소용기 연결방식 개선 계획(정수과-643, 2021.2.9.)

□ 교 체 일: 2021.2.25(목).(1차: B열), 2021.3.17(수).(2차: A열)

□ 교 체 자: 전문경력관 유병생, 김관우

□ 교체내용: 요크밸브 철거 및 연결동관 직접체결(18개)

□ 교체사진

변경 전(요크밸브)	요크밸브 및 연결동관 철거	변경 후(연결동관)

□ 향후계획

○ 교체 연결동관(18개)은 염소설비 유지물품 구매시 구매예정.

붙 임: 염소용기 연결방식 개선 계획 1부.  끝.