염소용기 계근대장 (취수장 03.17)

결재	주무관	정수과장
	채민수	03/18 代이금재

2021년 03월17일 수요일                                                                8차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0342	561	0388		562
2		0317	565	0306		564
3		738	537	0629		540
4		0645	538	735		539
5		0654	542	0382		560
6		0373	563	0625		534
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,306kg	6병		3,299kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근 불량으로 인해 공인계량 사용
	공인계량	8,780kg			3,380kg
	자체계근	8,590kg			9,990kg
용기무게		3,306kg			3,299kg
납품수량		5,474kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		74kg			81kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021