문서번호	도로보수과-2144
결재일자	2021. 3. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		하승환	03/19 이수범
협조
	주무관		구준서

도로굴착신청 현장조사서-상수3

2021. 3

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울특별시 성동구 고산자로10길 13
	성 명		동부수도사업소(시설관리과)(남현우)
굴착 위치			중랑구 면목동 115-12 ~ 면목동 502-7
굴착 목적			중화동294-9번지외6개소 장기사용배급수관정비공사-4구간
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계		1.2	350	420	상수도공사 규격(D=200mm, H=1.2m )
	아스팔트	소규모 포장	1.2	350	420
		평삭 포장
	보도
위 치 도
조사자 의견	2017년 포장구간으로 굴착허가 가능 구간임. 2. 공사기간(당초: 04.01~11.30 → 변경 4.01~10.31) 변경 필요 - 동절기 굴착 통제기간 전 차로단위 포장까지 완료하여야 함 3. 편도1차로 중 1차로 굴착함으로 교통체증이 우려됨에 따라 교통안전시설 설치 철저 4. 관리청 복구 요청한 건으로 임시포장 후 차로단위 포장복구가 필요함.

위 치 : 면목로(면목역사거리 ~ 사가정역사거리전)

D=200mm, L=350m

2021. 3. 19

보 고 자  실무관 정 원 근