	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 협의에 따른 검토결과 회신(쌍문동122-66외1필지)

1. 건축과-6219(2021.03.16.)호『건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최*************』와 관련입니다.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조 규정에 따른 건축허가등의 동의와 관련하여 관계서류 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치:***************************

나. 건 축 주:*********

다. 공사종별 및 용도:*******************

라. 건물규모:***************************

마. 검토결과:***************

바. 소방시설

1) 소화설비: 소화기구, 자동소화장치(주거용), 스프링클러설비

2) 경보설비: 비상경보설비, 단독경보형감지기, 가스누설경보기

3) 피난구조설비: 유도등, 완강기

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 소방시설공사는 소방관서에 등록한 사람(업체)이「소방시설공사업법」제13조에 의하여

사전에 착공신고 및 감리자 지정신고를 하신 후, 공사를 진행 하시기 바랍니다.

나. 건축물의 안전을 위해 진입 도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및

소화활동설비 활용에 장애가 없도록 하여 주시기 바랍니다.

다. 건축공사장 가림막(휀스)에 주택용소방시설 홍보안내문 및 건축공사장 화재예방 안내문을

부착하여 주시기 바랍니다.(02-6981-8052)

붙임  1. 건축허가 (부)동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가동의 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 안내문 1부.

4. 건축공사장 화재예방 안내문 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	03/19 김재윤
협조자
시행	예방과-2988	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)