소방특별조사 세부조사표

(강북문화정보도서관 1층 로비)

검사일시 : 2012.3.18

1. 조사대상

대 상 명	강북문화정보도서관 1층 로비			****	********
소 재 지	*******	대표자	관장	주 용 도	교육연구시설
건물구조	철근콘크리트조1/4			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항 적정함.	화재예방교육 실시함.
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	해당없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④ 소방시설(필요 시)	특이사항 없음	관계자 소화기 분산배치 및 소방시설 적정 관리 지도함.
⑤ 피난시설(필요 시)	특이사항 없음

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 :

결재	담당자		진압1대장		현장대응단장
	박정한		장경철		03/19 김묘진
협조