문서번호	총무과-2380
결재일자	2021. 3. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	서울공예박물관장
김진균	김득삼	03/19 김정화
협 조

- 서울공예박물관 매입 한옥 건축물 -

정밀안전진단 추진계획

2021. 3.

서울공예박물관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 서울공예박물관 매입 한옥 건축물 -

정밀안전진단 추진계획

서울공예박물관 매입 한옥 건축물의 서까래 일부 처짐 및 기둥부식 등이 파악되어 보수범위 및 방법을 조사하기 위하여 정밀안전진단을 추진하고자 함

Ⅰ		현황 및 추진배경

□ 한옥 건축물 현황

○ 위    치 : 종로구 안국동 175-112

○ 규    모 : 연면적 25.29㎡

○ 구    조 : 목조, 와즙

○ 사용현황 : 현재 미사용

※ 市 매입 이전에는 풍문여고에서 예절관으로 사용

□ 외부전문가 자문결과(`21. 3. 5.)

○ 구조재 부식 방지를 위해 통기 확보조치 우선필요

- 한옥부지가 낮아 배수로 확보 필요

- 내부 바닥 슬래브, 내‧외부 전시패널 철거

○ 전문적인 안전진단 실시 필요

- 보수 범위 및 방법을 결정하기 위하여 안전진단을 실시

(진단결과에 따라 최대한 원형보존이 되는 방향으로 해체‧복원 추진)

- 안전진단을 진행시, 구조재(목재) 수령 조사도 포함

※ 해빙기 문화시설 현장점검(`21. 2. 23.) 결과, 지붕 일부 처짐 추정되어 자문실시

서까래 처짐	기둥 및 대들보 기울어짐	기둥 하부 부식

Ⅱ		정밀안전진단 추진계획

□ 정밀안전진단

○ 추진개요

- 계약방법 : 전자공개수의계약

- 기초금액 : *******************

- 과업내용

‣ 현장조사 및 시험 : 외관 조사, 부재별 상태‧하중‧변위 조사 등

(한국임업진흥원 목재 수령 조사 포함)

‣ 조사결과에 따른 시설물 전체의 상태평가 및 보수‧보강방법 제시

‣ 종합적인 검토, 분석결과를 수록한 도면 및 보고서 작성

○ 소요예산 : ***********

- 예산과목 : (균형발전특별회계) 서울공예박물관 총무과, 공예문화중심지 조성, 공예문화 기반시설 구축, 서울 공예박물관 건립, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 풍문여고 설치 시설물 철거 및 추가보강 임시조치

○ 추진개요

- 계약방법 : 수의계약(지방계약법 시행령 제25조 제1항 5호 가목)

- 계약금액 : *******************

- 자문 결과, 기 소유자(풍문학원)가 풍문여고 예절관으로 활용하기 위하여 설치한 아래 시설물의 철거 및 추가보강 임시조치 필요

‣ 내외부 전시용‧미관조치 패널 및 바닥 콘크리트 슬래브 철거

: 한옥구조부 통기 및 진단실시 목적

‣ 동바리 등 지지물 추가 설치 : 내‧외부 패널 철거에 따른 임시조치 추가

‣ 건물 후면 배수 임시 조치

○ 소요예산 : ***********

- 예산과목 : (균형발전특별회계) 서울공예박물관 총무과, 공예문화중심지 조성, 공예문화 기반시설 구축, 서울 공예박물관 건립, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		향후계획

○ `21. 3. ~ 6.  임시조치, 정밀안전진단, 수령 조사

○ `21. 7. ~     정밀안전진단 결과에 따른 보수공사 설계.  끝.