문서번호	사회혁신담당관-2980
결재일자	2021. 3. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		혁신파크팀장	사회혁신담당관
장천섭		은진아	03/19 민수홍
협 조
	주무관			박상희
	주무관			김진영

‘21년 해빙기 대비 서울혁신파크 시설물 안전점검 결과보고

2021.  3.

서울혁신기획관

(사회혁신담당관)

‘21년 해빙기 대비

서울혁신파크 시설물 안전점검 결과 보고

‘21년 서울혁신파크내 시설물에 대하여 해빙기 대비 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 관련근거 : ’21년 서울혁신파크 시설(건축)물 안전관리계획

(사회혁신담당관-1212, ‘21.2.1)

□  서울혁신파크 시설(건축)물 현황

❍ 위    치 : 은평구 통일로 684(녹번동 7번지)

❍ 시설(건축)물

- 부지면적 109,927.10㎡

- 건축물 29개동, 연면적 48,898.47㎡

- 가설건축물 6개동, 125.29㎡

- 기타 부대시설

□  점 검 일 : ‘21. 3. 16.(화)

□  점 검 자 : 혁신파크팀 3명

□  점검내용 : 안전점검표 별첨

□  점검결과 : 특이사항 발견치 못하였으나 시설물주변 배수로 등에                 퇴적물(낙엽)이 쌓여 있어 제거(청소)필요함

□ 조치사항

❍ 서울혁신센터 시설물 수탁법인, 혁신센터에 점검결과 조치사항

통보

❍ 점검결과 보수·교체가 필요한 담장 및 경사지는 보수공사 추진중       (‘21. 2. ~)

붙 임 : *********  끝.