문서번호	미생물검사과-2218
결재일자	2021. 3. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장	수질분석부장
김새봄		류인철	03/19 이상미
협조
	주무관		홍석재

항온배양기 유지보수 계획

(세균실험실)

2021. 3.

수질분석부

(미생물검사과)

미생물 검사 시료 배양을 위해 사용되는 필수 장비인 『항온배양기』 의

헤파필터 교체 시기가 도래하여 관련 부품을 교체하고자 합니다.

2021. 3. 18

보고자: 주무관 김새봄

□ 점검대상

○ 항온배양기

장 비 이 력
물품규격번호	41**************5
모 델 명	Forma3111
제 조 사	Thermo electron Co.
구 입 처	테크노마트
구입가격	16,290,000원
설치일자	2007.12.20
설치장소	세균실험실
용 도	미생물 검사 시료의 항온 배양
사 진

□ 점검내역

○ 점 검 일: 2021. 3. 12.

○ 점 검 자: ********

○ 점검결과: HEPA필터 사용시간 초과 알람 발생으로 교체 필요

□ 점검비용

○ 소요예산: *******************

부 품 명	규 격	단위	수량	금액(원)
Hepa filter (P/N 760207)	-	ea	2	*******
Air filter (P/N 760205)	-	ea	4	*******
부가세				******
총 계				*******

○ 지출방법: 부서카드 결제

○ 예산과목: 상수도사업비용 / 영업비용 / 일반관리비 / 수선유지교체비 / 수선유지비

□ 향후계획

○ 장비 성능이 적절히 유지될 수 있도록 노후된 부품을 신속히 교체하여

세균시험에 차질이 없도록 하고자 함.

붙임: 1. 견적서 1부.  끝.