문서번호	시설보수과-976
결재일자	2021. 3. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
김승조	우배용	조선행		03/19 황영일
협 조

차집관로 성능개선(홍제천) 계획

2021. 3.

난지물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

차집관로 성능개선(홍제천) 계획

2021년 차집시설 성능개선을 위해 확보 된 시설비(시비) 사업에 대한 정비 추진계획을 보고드림

□ 관련근거

○ 2021년 차집시설 정비 추진계획 보고(물재생시설과-954, 2021. 01. 22.)

○ 예산 배정알림(물재생시설과-2586, 2021. 02. 26.)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2021년 차집관로 성능개선(홍제천)

○ 사업목적 : 1.5Q 미만 통수능 차집관로 교체하여 통수능 확보

○ 대    상 : 홍제천 차집관로 223m 관 교체

○ 사업기간 : 2021. 3. ~ 2021.12.23

○ 사업예산 : ********

******************************************************************************

□ 사업 대상 시설현황(1.5Q 통수능 미만)

□ 연차별 추진계획

구분	2021년	2024년
연장	223m	506m
하천	홍제천	불광천
사업비	1,160백만원	2,113백만원

□ 2021년 홍제천 차집관로 성능개선 수량

구 분	관번호	개량전		개량후			방 안
		제원(㎜)	연장 (m)	개량계획	제원(㎜)	연장 (m)
홍제천	13-N1608 ~ 13-N1607	D600	26.73	굴착개량	D600	26.73	경사조정
	13-N1387 ~ 13-N1386	D1200	75.06	굴착개량	D1200	75.06	경사조정
	13-N1551 ~ 12-N1550	D600~D800	121.47	굴착개량	D600	121.47	경사조정
계			223.26			223.26

□ 정비 대상 위치도

□ 추진계획

차집관로 성능개선(홍제천) 도급비

○ 소요예산 : *************

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 관련근거

·「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 9조 2항 및 동법 시행령 20조 1항 6호

·「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」24조1호의 나목

- 사    유

· 100억원 미만의 「건설산업기본법」에서 따른 종합 공사 이므로 지역제한 입찰 대상에 해당

· 서울특별시에 사업장을 둔 업체와 계약을 하여 시공 및 하자관리의 편의성을 확보하고자 함

○ 입찰 참가자격

- 건설산업기본법에 따라 아래의 항목 중 1개를 충족하는 업체이어야 하며, 주된 영업소가 일찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일까지)까지 서울특별시에 소재한 업체

1)토목공사업 또는 토목·건축공사업 등록업체

2)철근콘크리트공사업,토공사업,상하수도설비공사업,포장공사업등을 모두 등록한 업체

○ 예산과목 : (261-401-01), 건설중인자산-시설비및부대비-시설비

○ 사업기간 : ‘21. 3. ~ ’21. 12.

2. 관급자재비

○ 소요예산 : ************

○ 계약방법 : 나라장터를 이용한 조달구매

○ 주요물품 : 레미콘, 투수콘, 도로경계석, 맨홀뚜껑, PC관, 조립식PC 맨홀 등

○ 예산과목 : (261-401-01), 건설중인자산-시설비및부대비-시설비

3. 차집관로 성능개선(홍제천) 지하구조물 전산화 용역

○ 소요예산 : ***************************************

○ 주요물량 : 측량 223m, gis 전산화 입력

○ 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방계약법 시행령 제25조제1항 제5호 나목

- 사    유 : 추정가격 2천만원 이하인 용역계약

○ 계약업체

******************

**************

**************************

○ 예산과목 : (261-401-01), 건설중인자산-시설비및부대비-시설비

○ 사업기간 : ‘21. 3. ~ ’21. 12.

4. 감리비

○ 소요예산 : *********************

○ 서울시설관리공단에서 감독대행하여 별도 감리비 지출 계획 없음

5. 폐기물 처리비

○ 소요예산 : *********************

○ 2021년 폐기물 처리(연간단가)용역으로 처리예정으로 별도 지출 계획 없음

□ 행정사항

○ 계약심사 : 5억원 이상 토목공사 사업으로 계약심사 대상

- 근거 : 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제4조 제2호의 가목

○ 일상감사 : 20억원 미만 종합공사 사업으로 일상감사 제외

- 근거 : 서울특별시 일상감사 규정 4조 및 [별표1] 1의 나목

○ 특정기술심사 : 특정제품이 포함되지 않은 공사로 특정기술심사 제외

- 근거 : 서울특별시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제3조제2항2호

□ 향후일정

○ 계약심사 요청 : 21.03

○ 공사 및 용역 입찰 의뢰 : ‘21. 4

○ 계약 및 착공 : ’21. 4

○ 공사시행 및 준공 : ‘21.4 ~ 21.12

□ 기대효과

○ 차집관거의 통수능 확보로 원활한 차집관거 기능 확보

붙임  : 설계내역서 각1부.  “끝”.