	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 알림

1. 관련문서

가. 현장대응단-1633(2021.3.10.)호 『2021년도 상반기 소방용수시설 등 일제  정밀조사 계획 알림』

나. 재난관리과-1633(2021.3.8.)호『2021년도 상반기 소방용수시설 등 일제  점검 정비 계획』

2. 현장대응단 2021년도 상반기 소방용수시설 일제 정밀 조사결과를 다음과 같이 알려드리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 조사기간 : 2021. 3. 16. ~ 3. 18.

나. 대    상 : 3개소(지상식2, 지하식1)

연 번	용수 번호	식 별	주 소	사용 가부	비 고
1	160	지상식	***********	사용불	스핀들고장 출수불가
2	1502	지상식	**********	사용불	스핀들고장 출수불가
3	1311	지하식	*************	사용불	철개 불량 철개오픈불가

붙임  소방용수시설 고장 발생 보고서 1부. 끝.

	현장대응단장
담당자	신동호		진압1대장	조항일		지휘1팀장	이수영		현장대응단장	03/19 양영숙
협조자
시행	현장대응단-1883	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-6891-7930	/전송		/		/	부분공개(6)