“소방차 길 터주기에 동참합시다!”
	영등포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	〔대림〕2021년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 재난관리과-1642(2021.3.12.)호“2021년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획알림”

다. 재난관리과-1641(2021.3.12.)호“2021년 영등포 의용소방대 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 알림”

2. 위와 관련 우리119안전센터 2021년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2021. 4. 5.∼ 4. 22.(기간 중 팀별 4회)

나. 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

다. 점검대상 : 공설소방용수(소화전,저수조,비소장치,노면표시,조명블럭,비상용수시설)

라. 조사인원: 대림센터 전직원 및 의용소방대(대림지역대)

마. 조사방법

1) 세부조사일정표에 의한 전일 야간근무자 대기 후 주간근무자 일제조사

2) 도색 및 보온 공사 대상 등 기타 특이사항 병행 조사

3) 붙임계획서를 참조한 정밀조사 실시 및 안전사고 방지에 만전

4) 조사시 적수(녹물) 발생 방지를 위한 교육 및 숙지 철저 등

붙임  1. 2021년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정(대림) 1부.

2. 2021년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

3. 소방용수 일제조사 결과(보고서식) 1부.

4. 2021년 영등포 의용소방대 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 알림 1부.

5. 도색 및 보온 공사 대상 파악  1부.

6. 일제조사 요령 1부.

7. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	대림119안전센터장
담당자	황영순		진압1팀장	김진우		센터장	03/19 김창기
협조자
시행	대림119안전센터-1268	(		)	접수		(		)
우	07423	서울특별시 영등포구 도림로 212	/
전화		/전송	02-831-0119	/		/	부분공개(6)