복    명    서

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	김정훈	황인대	03/22 김태돈

위험물 취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 3. 22.

보고자: 소방교 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2021. 3. 22.(월) 13:30~14:30

건    명

위험물취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과 보고(금천*****)

내용

1. 민원접수-1578(2021.03.12.)호「위험물취급소 변경허가신청서」와 관련입니다.

2. 주유취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상    호: *****************

나. 설 치 자: *********

다. 설치장소: *************************

라. 내     용

구 분	변경내용	비고
주유기	기존셀프4복식주유기 3대 철거 후 신설	기존 주유기 사용
배 관	일부배관 철거 후 신설(송유배관, 회수배관)

마. 확인결과

서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법 제6조 및 같은 법 시행규칙 제37조(주유취급소의기준) 규정에 적합하므로 변경허가신고 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  변경허가신청 현장확인 사진 1부.  끝.