이동탱크저장소 소방검사서[****]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김경환	이재준	03/22 마성제

검사의 개요		검사의 구분	이동탱크저장소 출입 검사
		검사 연월일시	2021년 3월 22일
		검사 공무원	소 속		계 급	성 명	연락처
			예방과		소방경	이재준	2233-1119
			예방과		소방교	김경환	2233-1119
		검사 입회자	성명(관계)		***	생년월일
제조소등	설 치 자	***			안전관리자
	설치장소	**********************				전 화	*********
	제조소등의 구분	이동탱크저장소		저장소 또는 취급소의 구분		저장소
	설치허가연월일 및 허가번호	*********************************************
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과	불량내용
	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가 여부				☑ 양호 □ 불량
	품명, 수량, 지정수량 배수 변경신고 여부				☑ 양호 □ 불량
	허가 품명, 수량, 지정수량 배수 저장 취급 여부				☑ 양호 □ 불량
	게시판 관리 상태				☑ 양호 □ 불량
	위험물 누출 여부				☑ 양호 □ 불량
	폐쇄장치, 소화기 등의 점검 및 관리상태 여부				☑ 양호 □ 불량
	정기점검 실시 및 완공검사필증 비치 여부				☑ 양호 □ 불량
	위험물운송자증 취득 및 정기교육 이수 여부				☑ 양호 □ 불량
	기 타
조치 계획	- 위험물 저장 취급시 안전에 유의토록 관계자에게 지도함
비고	- ********************
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2021년 3월 22일 검사공무원 성 명 이재준 서명 검사공무원 성 명 김경환 서명