소방특별조사 세부조사표

결재	담당자	진압2팀장	119안전센터장
	임승권	박종수	03/22 김치곤

1. 조사대상

대 상 명	㈜다성애드			전화번호	02)803-7000
소 재 지	시흥대로 288-8	대표자	이창엽	주 용 도	광고대행
건물구조	샌드위치패널 건물 1층 63㎡			소방안전 관리자	이창엽

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 소방안전관리 업무 숙지함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 샌드위치패널 건물로 평소에는 난방 사용 및 특수가연물 사용함(사업체)	간판제조 및 광고관련시설로 칸막이 설치시설마감후 투표소활용
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
④소방시설	○ 소화기 적정 비치됨
⑤피난시설	○ 외부지상으로 대피유도(주차장)

2. 조사사항

3. 전기, 가스 정기검사 적정수행 여부 : 정기점검 실시함.

검사일시	검사자
2021.3.22.	소방장. 임승권 소방사. 김경민