문서번호	급수운영과-5141
결재일자	2021. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
김기문	김찬모	김원수	03/22 김정일
협 조
	급수관리팀장		박상열
	주무관		노운학
	주무관		김일

『연희배수지 외 19개소 정밀안전진단 및 정밀점검』

용역 결과에 따른 시설물 우선순위 정비계획

2020. 03.

서부수도사업소

(급수운영과)

『연희배수지 외 19개소 정밀안전진단 및 정밀점검』

용역 결과에 따른 시설물 우선순위 정비계획

2020년『연희배수지 외 19개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역』결과 우선순위 보수사항에 대하여 보수, 보강계획을 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 관련근거

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)

제12조(정밀안전진단의 실시)

□ 용역기간 : 2020. 4. 24. ~ 12. 28.

□ 대상시설물

❍ 정밀안전진단 : 6개소 (배수지 5, 아리수올림터 1)

연번	시 설 명	소 재 지	용 량	설치일자	비고
1	*****	*****************	******	*****
2	*****	***************	*******	*****
3	*******	*****************	****	*****
4	*******	***************	****	*****
5	******	***************	****	*****
6	**********	***************	******	*****

❍ 정밀점검 : 14개소(배수지 8, 아리수올림터 6)

연번	시 설 명	소 재 지	용 량	설치일자	비고
1	*****	****************	*******	*****
2	*******	***************	********	*****
3	*****	************	*******	*****
4	*****	**************	******	*****
5	******	**************	****	*****
6	******	**********	******	*****
7	******	**************	*******	*****
8	*****	**********	*******	*****
9	*************	***************	*********	*****
10	********	**************	********	*****
11	********	****************	**********	*****
12	********	**********	********	*****
13	************	**********	******	*****
14	*********	***********	********	*****

❍ 내진성능평가 : 15개소(배수지 11, 아리수올림터 4)

연번	시 설 명	소 재 지	용 량	설치일자	비고
1	*****	*****************	******	*****
2	*****	***************	*******	*****
3	******	*****************	****	*****
4	******	***************	****	*****
5	*****	***************	****	*****
6	*****	****************	*******	*****
7	*******	***************	********	*****
8	*****	**************	******	*****
9	******	**************	****	*****
10	******	**************	*******	*****
11	*****	**********	*******	*****
12	*********	***************	******	*****
13	*************	***************	*********	*****
14	********	****************	**********	*****
15	*********	***********	********	*****

Ⅱ		시설물 종합평가 결과

❍ 정밀안전진단 및 정밀점검 : ******

구 분	시 설 명	시설물별 등급		종합 등급
		토목구조물	기전설비	전회 진단결과	금회 진단결과
안전진단	*****	*	*	*	*
	*****	*	*	*	*
	******	*	*	*	*
	******	*	*	*	*
	*****	*	*	*	*
	*********	*	*	*	*
정밀점검	*****	*	*	*	*
	*******	*	*	*	*
	*****	*	*	*	*
	*****	*	*	*	*
	******	*	*	*	*
	******	*	*	*	*
	******	*	*	*	*
	*****	*	*	*	*
	*************	*	*	*	*
	********	*	*	*	*
	********	*	*	*	*
	********	*	*	*	*
	************	*	*	*	*
	*********	*	*	*	*

❍ 내진성능평가

구 분	시 설 명	내진성능평가 분석결과	판 정
내진 성능 평가	*****	최소안전율 1.0을 초과하고 있는 것으로 분석되어 붕괴방지 수준의 내진성능을 확보함.	**
	*****	최소안전율 1.0을 초과하고 있는 것으로 분석되어 붕괴방지 수준의 내진성능을 확보함.	**
	******	최소안전율 1.0을 초과하고 있는 것으로 분석되어 붕괴방지 수준의 내진성능을 확보함.	**
	******	최소안전율 1.0을 초과하고 있는 것으로 분석되어 붕괴방지 수준의 내진성능을 확보함.	**
	*****	최소안전율 1.0을 초과하고 있는 것으로 분석되어 붕괴방지 수준의 내진성능을 확보함.	**
	*********	최소안전율 1.0을 초과하고 있는 것으로 분석되어 붕괴방지 수준의 내진성능을 확보함.	**
	*****	최소안전율 1.0을 초과하고 있는 것으로 분석되어 붕괴방지 수준의 내진성능을 확보함.	**
	*******	최소안전율 1.0을 초과하고 있는 것으로 분석되어 붕괴방지 수준의 내진성능을 확보함.	**
	*****	최소안전율 1.0을 초과하고 있는 것으로 분석되어 붕괴방지 수준의 내진성능을 확보함.	**
	******	최소안전율 1.0을 초과하고 있는 것으로 분석되어 붕괴방지 수준의 내진성능을 확보함.	**
	******	최소안전율 1.0을 초과하고 있는 것으로 분석되어 붕괴방지 수준의 내진성능을 확보함.	**
	*****	최소안전율 1.0을 초과하고 있는 것으로 분석되어 붕괴방지 수준의 내진성능을 확보함.	**
	******* ******	최소안전율 1.0을 초과하고 있는 것으로 분석되어 붕괴방지 수준의 내진성능을 확보함.	**
	********	최소안전율 1.0을 초과하고 있는 것으로 분석되어 붕괴방지 수준의 내진성능을 확보함.	**
	*********	최소안전율 1.0을 초과하고 있는 것으로 분석되어 붕괴방지 수준의 내진성능을 확보함.	**

Ⅲ		보수 ․ 보강 방안 및 소요 개략공사비

□ 보수․보강 현황(세부내역 별첨)

(단위 : ㎡)

배수지 시설명	손상내용
	백태	도장 박리	파손	배관 부식	재료분리	균열 (0.3미만)	균열 (0.3이상)	철근노출	누수	기타
*	******	*********	******	******	*****	********	*****	*****	*****
******	***	******	****	*****	****	***	*	*	****
******	****	******	****	*****	*****	***	*	*****	*
*****	****	*****	***	****	****	*	*	****	*
*************	****	****	*****	*****	*	****	*	****	*
******	***	*****	****	****	****	*	*	****	*
****** ********	*****	*****	****	***	****	******	*	*	****
**** ********	***	*********	****	*	****	*******	****	****	***
******	****	******	*****	***	*	*****	****	*	****
****** ******	******	****	*****	***	*	*****	***	****	*
*****	*	****	****	****	*	*	*	*	*
***** ********	****	****	*****	****	*****	****	*	****	*
*****	****	********	****	*	******	******	*	****	*
****** ********	*****	******	****	*****	****	*****	****	****	*****

□ 보수․보강 순위별 소요예산

(단위 : 천원)

시 설 명	계	1순위	2순위	3순위
*	*********	******	*******	*********
******	******	*****	******	******
******	******	******	******	*****
*****	******	*	*****	******
*************	******	*****	*****	*****
******	*****	*	*****	*****
****** ********	******	***	*****	******
**** ********	*********	*****	*******	*********
******	*******	*****	*****	*******
****** ******	******	**	*****	******
*****	*****	*	***	*****
***** ********	******	*	******	*****
*****	*******	***	******	*******
****** ********	******	***	*****	******

Ⅳ		향후 추진계획

□ 2021년 시설물(배수지, 아리수올림터) 보수․보강 등 시설물 보수

❍ 1순위 정비대상은 2021년 사업소 예산범위 내에서 우선 정비

❍ 2~3순위 정비대상은 별도 계획을 수립하여 순차적으로 정비 시행

❍ 1순위 사항 중 전문기술이 필요한 사항은 중․장기로  전환하여 하자발생 예방

- 배수지 항내 국부적인 손상(방식도장, 신축이음부, 실링재)의 경우 중장기로 전환  하여 본부 방수방식 연차별 계획에 의거 전문시공 업체를 통하여 보수하여  시설물 유지관리 효율성 증대

□ 안전진단 조치사항 시스템 입력

❍ 시설물 정보관리종합시스템에 점검(진단)사항 조치결과 입력

따로붙임  보수물량 및 유지관리 방안 1부.  끝.