바이오필터 탈취기 영양제 구매(2021년도 1차) 시험의뢰 결과 보고

주무관		운영과장	중랑물재생센터소장		결재
박영음		최영효	03/22 代백선호
협 조

「바이오필터 탈취기 영양제 구매(2021년도 1차) 시험의뢰」에 대한 시험결과를 붙임과 같이 보고함.

2021. 3. 22.

보고자 : 주무관 성명 : 박영음

보 고 내 용

■ 근거

1. 운영과-2861호 「바이오필터 탈취기 영양제 구매(2021년도 1차) 시험의뢰」

2. 운영과-3120호 「물품검사(수)조서(바이오필터 탈취기 영양제 구매)」

■ 내용: 우리센터 하수처리 공정에서 발생하는 악취를 제거하기 위한 바이오필터 탈취기 영양제(IB-900)의 약품 시험을 의뢰하였고, 그 결과를 회신함.

■ 시험의뢰기관: 한국화학융합시험연구원

■ 시험의뢰 접수일: 2021. 3.  3.

■ 시험의뢰 완료일: 2021. 3. 18.

■ 시험결과: 이상없음

붙임  공인시험성적서 1부.  끝.