투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 정화오니 투입호스 제작·구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2020-0338호(2020.4.28.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 정화오니 투입호스 제작·구매 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 정화오니 투입호스 제작·구매

2) 요청사유 : 장기간 사용으로 인한 마모로 누액 발생(예비품 교체 조치), 재고 소진 시 정화오니 투입이 불가하므로 예비품 구매 필요

3) 구매계획

품 명	규 격	수 량	비 고
정화오니 투입호스	80A × 5mL, Coupling Joint 마감	8개	정화오니 투입용

4) 소요예산 : ***********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(투입호스 파손 및 누액 시 대비 예비품 구매 필요)

※ 당부사항 : 물품검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	03/22 최영효
협조자
시행	운영과-3727	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)